OPIS  TECHNICZNY  DO  PROJEKTU

ROZBIÓRKI OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. PODSTAWY OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora

- mapa geodezyjna w skali 1 : 500

- informacja o działce

- pomiary i uzgodnienia .

2. INFORMACJE OGÓLNE :

- obiekt – Rozbiórka  budynku  technicznego

- lokalizacja – ul. Przedmiejska  1 87-721 Raciążek

- inwestor -  Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo-Opiekuńczy

ul. Przedmiejska 1 87-721 Raciążek

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU :

- FORMA  ARCHITEKTONICZNA

Budynek istniejący techniczny  – stan techniczny  średni

Bryła prosta oparta  na prostokącie. Technologia wykonawstwa tradycyjna

murowana  z  płyt kanałowych, dach stropodach z płyt kanałowych

Architektura budynku charakterystyczna dla sąsiedniej zabudowy.

- UKLAD KONSTRUKCYJNY

Konstrukcja budynku tradycyjna murowana  ,  strop żelbetowy,

dach jednospadowy -stropodach

-WYPOSAŻENIE BUDYNKU

- elektryczna  istniejąca oświetleniowa.

- PRZEZNACZENIE I FUNKCJA BUDYNKU

Budynek miał funkcję techniczną jako zaplecze Zakładu

4. DANE OGÓLNE  BUDYNKU :

- powierzchnia zabudowy          25,00m2

- powierzchnia użytkowa           19,89m2

- kubatura                                   71.00m3

5. ZAKRES  ROBÓT  ROZBIÓRKOWYCH  I  SPOSÓB  ICH

PROWADZENIA

Rozbiórka obejmuje wykonanie następujących robót :

- Wygrodzenie terenu w odległości zapewniającej na bezpieczne i wygodne segregowanie i składowanie materiałów z rozbiórki poszczególnych elementów budynku lecz nie mniejszej niż o,5 wysokości całkowitej rozbieranego obiektu.

- Odłączenie istniejącej instalacji elektrycznej.

- Wykucie z muru  stolarki drzwiowej.

- Wyburzenie stropodachu , murów ścian zewnętrznych o wysokości  ca 2,5m przy użyciu koparko ładowarki.

- Wyburzenie pozostałych murów przy użyciu  koparko-ładowarki.

- Segregowanie i wywóz gruzu przy użyciu ładowarki i samochodów samowyładowczych.

- Rozbiórka  fundamentów oraz podłoży pod  posadzki do poziomu gruntu.

- Wywóz pozostałego gruzu.

- Wyrównanie i uporządkowanie terenu

UWAGA !

- roboty prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej

- wszystkie roboty budowlano- rozbiórkowe  wykonywać zgodnie z

‘’Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót

budowlano –montażowych’’

Projektował. :