INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt : Dobudowa garażu do istniejącego budynku niemieszkalnego oraz

rozbiórce budynku technicznego

Adres inwestycji:  ul.  Przedmiejska 1, 87-721 Raciążek, dz. nr 591/7

Inwestor:  Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo - Opiekuńczy

# Projektant: Marian Ziemecki

Data opracowania: 20.02.2020r.

Część opisowa:

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:

a) Zaplecze budowy

b) Rozbiórka budynku

c) Budowa

d) Zagospodarowanie terenu

2. Kolejność realizacji zadania:

a) Zaplecze budowy

b) Rozbiórka budynku technicznego

b) Budowa

c) Zagospodarowanie terenu

3. Wykaz istniejących obiektów na terenie nieruchomości:

Działka zabudowana budynkiem technicznym, budynkiem garażu ,budynkami technicznymi.

4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bioz:

Nie dotyczy.

5. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót ziemnych, budowlanych z określeniem skali oraz miejsca i czasu ich występowania:

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1b oraz art. 21a ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane należy uwzględnić specyfikę robót oraz upadku z wysokości.

Pozostałe elementy zgodnie z cytowaną Ustawą od numeru 2 do 10 nie wystąpi przy realizacji w/w robót.

Skala zagrożeń jest jednak niewielka. Wstępują roboty na wysokościach.

6. Wskazanie sposobu instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP każdy zatrudniony pracownik posiadać musi ważne badania lekarskie, ważne okresowe szkolenie BHP oraz każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania nowej czynność szkolenie stanowiskowe BHP. Instruktaż winien w sposób wyczerpujący wykazać istniejące zagrożenia i sposoby ich uniknięcia.

7. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 
z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniającą bezpieczną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

- pracownicy wyposażeni we właściwą odzież roboczą,

- wszelkie rusztowania posiadające atesty i przed użyciem odebrane każdorazowo,

- pracownicy wyposażeni bezwzględnie w kaski,

- wszelkie wykopy zabezpieczone barierkami ochronnymi,

- użycie drabin możliwe wyłącznie w przypadku oryginalnych posiadających aktualne dopuszczenia,

- organizacja na budowie zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez wykonawcę „Planu Zagospodarowania Placu Budowy” ze szczególnym zaakceptowaniem dróg ewakuacyjnych nie kolidujących z miejscami składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

## Projektant