OPIS     PROJEKTU    ZAGOSPODAROWANIA

DZIAŁKI  NR   591/7

1. PODSTAWY OPRACOWANIA :

- zlecenie inwestora

- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu  Wójta Gminy  Raciążek

z dnia  30,01 2020r  Nr  IT. 6733.11,2020

- mapa geodezyjna w skali 1 : 500

- pomiar w terenie i uzgodnienia .

2. PPRZEDMIOT INWESTYCJI:

-obiekt – DOBUDOWA GARAŻU DO ISTNIEJACEGO BUDYNKU NIEMIESZKALNEGO

ORAZ ROZBIÓRCE BUDYNKU TECHNICZNEGO

- lokalizacja –  ul .Przedmiejska 1 87-721  RACIĄŻEK

- inwestor –   SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICZO – OPIEKUŃCZY

ul .Przedmiejska 1 87-721 RACIĄŻEK

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI :

Działka nr  591/7 położona w Raciążku   przy ulicy Przedmiejskiej

Działka   zabudowana  budynkiem garażu, ,budynkiem technicznym .

Dojazd do działki  poprzez istniejący zjazdy z drogi powiatowej i ulicy Przedmiejskiej.

Działka uzbrojona  -wodociąg gminny , instalacja elektryczna

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI ;

W ramach projektu zagospodarowania terenu działki projektuje się  dobudowę garażu do istniejącego

budynku niemieszkalnego oraz rozbiórce budynku technicznego.

Projektowana budowa nie koliduje z istniejącymi sieciami   wodociągowymi kanalizacyjnymi i

energetycznymi, Teren działki płaski ,grunt gliny i piaski. Dopuszczalne naprężenie na grunt

o,15 MPa .Poziom wód gruntowych poniżej posadowienia ław fundamentowych.

Warunki geotechniczne proste, grunt średnio spoisty , twardoplastyczny ,

Projektowana budowa nie narusza interesów osób trzecich,

Budowa realizowana będzie wg. projektu budowlanego

.

5. DANE LICZBOWE BILANS TERENU :

- powierzchnia działki                                                                      -              5089,00 m2

- drogi , dojścia                                                                                 -                  70 ,00m2

- pow. zabudowy  proj. budynku                                                      -                 121,50m2

- pow. zabudowy ist. budynków                                                       -                 159,00m2

- zieleń –                                                                                            -              5738,50 m2

- wskaźnik pow. biologicznie czynnej 5,4%-7,2% został zachowany - wskaźnik wynosi

pow. zabudowy  istniejąca i projektowana 280,5m2 tj. 5,51% zabudowy działki.

6. DANE OGÓLNE BUDYNKU ;

istniejąca           dobudowa           łącznie

- powierzchnia zabudowy                -              78,00m2               121,50m2             199,50m2

- powierzchnia użytkowa   .            -               70,00m2               105,84m2             175,84m 2

- kubatura budynku                         -             234,00m3               395,00m2             629,00m2

- 2 –

7. LOKALIZACJA I WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Działka nr  591/7 położona w  Raciążku.

Działka nie leży na terenach szkód  eksploatacji górniczej.

Istniejąca inwestycja nie koliduje z urządzeniami podziemnymi i nadziemnymi.

Rozwiązania zastosowane w budynkach nie powodują że inwestycja nie ma negatywnego wpływu

na środowisko i otoczenie sąsiednie oraz nie ma negatywnego wpływu na Obszar Chroniony Krajobrazu

Niziny Ciechocińskiej wyznaczonego Uchwalą Nr X/252/15 Sejmiku Województwa Kujawsko

Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r.

8. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA

Przedsięwzięcie w zakresie projektu budowlanego swym oddziaływaniem obejmuje działkę 591/7.

Wyznaczenie obszaru oddziaływania przedsięwzięcia dokonano w oparciu o art3 pkt. 20 Prawa

budowlanego /Dz. U. z 2013 r poz.1409 z późniejszymi zmianami/ który stanowi ,że przez obszar

oddziaływania obiektu należy rozumieć teren wyznaczony w  otoczeniu obiektu budowlanego na

podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z  tym obiektem ograniczenia w

zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisów odrębnych w rozumieniu art.3 pkt.20 Prawa budowlanego

należy zaliczyć przepisy rozporządzeń wykonawczych ,a zatem przepisy techniczno-budowlane /warunki

techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. z 2002r Nr.75 poz.690 z późni.

zmianami  /, a także przepisy dotyczące m. innymi prawa wodnego, ochrony środowiska , jak i przepisy

prawa miejscowego.

9. INSTALACJE

Budynek jest  wyposażony w wewnętrzną instalację elektryczną ,

10. POSADOWIENIE

Budowę zalicza się do I kategorii geotechnicznej posadowienie w prostych warunkach geologiczno-

inżynierskich. Określenie warunków gruntowych dokonano metodą  jakościową właściwości gruntów.

Wody gruntowe znajdują się poniżej posadowienia ław fundamentowych.

Przyjmuje się maksymalne obciążenie jednostkowe podłoża pod fundamentem nie przekraczające 150k.Pa

Grunt – piaski gliniaste średnio zagęszczone nadaje się do posadowienia ław fundamentowych

bezpośrednio na podsypce piaskowej gr 10cm.

Poziom posadowienia parteru budynku   86,1

11. WARUNKI WYKONANIA ROBÓT.

Roboty budowlane prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia.

Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz „Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych’’ wydanych przez  Ministerstwo

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz zgodnie z przepisami BHP i P.POŻ. na budowie.

Do budowy należy użyć materiałów budowlanych posiadających odpowiednie atesty.

Projektował: